## Börja här
Börja här
Detta exceldokument beskriver ÖBR-metodiken för klimatberäkningar av byggnader i tidiga skeden. Den hjälper dig att på ett systematiskt sätt indikera en byggnads klimatpåverkan genom hela eller delar av dess livscykel. Med denna checklista vill vi bidra till ett mer standardiserat arbetssätt, där både process och beräkningar blir tydliga för projektets intressenter. Därmed ökar jämförbarhet mellan projekt, och påbörjar en enhetlig arbetsmetod i branschen. Metodiken bygger på sju huvudområden:
Projektinformation - Grundläggande data om projektet, vem som upprättat beräkningen osv.
Datakvalité - Vilken typ av data som använts
Övergripande teknik - Projektets byggteknik
Omfattning livscykel - Från råmaterialutvinning (A1) till återvinning (D)
Byggdelar - Strukturerad enligt SBEF-systemet för att säkerställa att relevanta byggdelar inkluderas
Återbruk - Kartläggning av återbrukade komponenter för att främja cirkulär ekonomi och reducera klimatpåverkan.
Digitalt underlag - Kvalitetssäkring av BIM-modeller för att möjliggöra effektiva och noggranna beräkningar
Utöver checklistan innehåller denna Excel-fil kompletterande information om flera huvudområde i varsin flik. Den här Excel-filen fungerar både som en checklista och en leverabel: Du använder den för att dokumentera hur du räknat, och du bifogar den som projektleverans så att en mottagare kan följa upp hur den utförts.
Utveckling av metodik och Excel-dokument har finansierats av SBUF-projektet Branschgemensamt Öppet Byggdelsregister 14216.
Läs mer om projektet här
Instruktioner
1. Användaren börjar med att fylla i en strukturerad checklista som dokumenterar projektets förutsättningar, valda byggdelar, datakvalitet, livscykelomfattning och digitalt underlag. Checklistan fungerar både som vägledning och som dokumentation – vilket skapar transparens och spårbarhet i beräkningen
2. Utifrån checklistans innehåll genomförs en klimatberäkning i ett kompatibelt beräkningsverktyg. Beräkningen fokuserar på de mest klimatpåverkande byggdelarna (t.ex. stomme, fasad, yttertak) och livscykelmodulerna A1–A3, A4 och A5 – som är mest relevanta i tidiga skeden
3. Resultatet består av en ifylld checklista och en genomförd klimatberäkning. Dessa levereras tillsammans som underlag för upphandling, projektdialog eller vidare analys.

## Checklista
Fältbeskrivning | Användarens svar | Kommentar (valfritt)
Fyll i de celler nedan som är relevanta för ert projekt
Projektinformation
Projektnamn | Kv. Alabastern
Upprättad av | Namn Namnson
Roll
Datum |  | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD
Byggnadens certifiering (Specificera version i kommentarsfält)
Övergripande syfte med beräkning (fritext)
Datakvalité
Har specifika klimatdata använts?
Om ja, ange % av byggnadens totala klimatpåverkan (enligt beräkningens omfattning)
Har generiska data använts?
Om ja, ange % av byggnadens totala klimatpåverkan (enligt beräkningens omfattning)
Har schabloner använts?
Om ja, ange % av byggnadens totala klimatpåverkan (enligt beräkningens omfattning)
Mål kg CO2e/m2 BTA
Övergripande teknik | Instruktioner | Användarens kommentarer (valfritt)
Stommaterial
Fasadlösning
Bjälklagstyp
Grundläggning
Taklösning
Huvudsakligt energisystem
Markarbeten
Byggnadsfunktion
Geografisk placering
Funktionell enhet
Beräkningsperiod
Omfattning Livscykel | Instruktioner | Användarens kommentarer (valfritt)
A1-3, A5.1 Produktskede och spill
A4 Transport
A5.2-A5.5 Bygginstallationsprocess
B1 Användning
B2-B4 Underhåll, reperation och utbyte
B5 Ombyggnad
B6 Driftenergi
B7 Vattenanvändning
C1 Demontering och rivning
C2 Transport
C3-C4 Restproduktshantering och bortskaffning
D Påverkan utanför byggnadens systemgränser
Omfattning Byggdelar | Instruktioner | Användarens kommentarer (valfritt)
1 - MARK
2 - HUSUNDERBYGGNAD (Inom klimatdeklarationslagen)
2 - HUSUNDERBYGGNAD (Utanför klimatdeklarationslagen)
3 - STOMME
4 - YTTERTAK
5 - FASADER
6 - STOMKOMPL. RUMSBILDNING
7 - INVÄNDIGA YTSKIKT
8 - INSTALLATIONER
Omfattning återbruk & bevarande | Instruktioner | Användarens kommentarer (valfritt)
1 - MARK
2 - HUSUNDERBYGGNAD
3 - STOMME
4 - YTTERTAK
5 - FASADER
6 - STOMKOMPL. RUMSBILDNING
7 - INVÄNDIGA YTSKIKT
8 - INSTALLATIONER
Digitalt underlag | Instruktioner | Användarens kommentarer (valfritt)
LOD - Level of Development | LOD 100 - Conceptual
Modellerat enligt standard
Byggdelskoder enligt etablerad standard
Täckningsgrad recept (%)
Bara metodens recept
Finns det IFC-underlag?
Giltiga ytor och volymer
Återbrukade resurser taggade
Stomme modellerad
Markarbeten modellerade
Bjälklag modellerade
Fasader och ytterväggar modellerade
Innerväggar modellerade

## Övergripande teknik
Övergripande teknik
Förtydligande gällande valen som ingår i "Övergripande teknik". Denna flik fungerar som referens och innehåller tekniska val som påverkar byggnadens klimatpåverkan. Informationen fylls i fliken "Steg 1".
Del | Möjliga val | Kommentar & vägledning
Stommaterial | Trästomme, betongstomme, stålstomme, hybrid, ej bestämt | Stommaterial bidrar olika till klimatpåverkan beroende på material och underhåll.
Fasadlösning | Tegel, träpanel, puts på isolering, skivmaterial, ej bestämt
Bjälklagstyp | Betongbjälklag, KL-träbjälklag, träregelbjälklag, ej specificerat
Grundlösning | Platta på mark, källare, pålar, ej bestämt
Taklösning | Platt tak, sadeltak, pulpettak, grönt tak, ej bestämt | Takkonstruktionens lutning och materialval påverkar mängd och typ av material som krävs
Energisystem | Fjärrvärme, solceller, värmepump, ej bestämt | Energisystemet har stor påverkan i driftskedet (B6).
Markarbeten | Omfattande, mellan, liten | Markarbeten kategoriseras efter omfattning - från enkelt till mycket resurskrävande arbete. Liten påverkan - Enkelt markarbete, goda markförhållanden, inga pålar eller spont. Mellan - Viss schakning, ev. VA-dragning, enklare spont, hårdgjorda ytor. Omfattande - Dåliga markförhållanden, pålning, mycket schakt, mycket yttre markarbete
Byggnadsfunktion | Flerbostadshus, kontor, småhus, lager, skola, förskola, övrigt | Byggnadens funktion påverkar krav på tekniska system och energianvädningen över livscykeln.
Geografisk placering | Götaland, Svealand, Norrland | Geografisk placering påverkar bland annat transportavstånd.

## Livscykel
Omfattning livscykel
Klimatdeklarationen omfattar modul A1-5 Byggskede. Vid nyttjande av fler moduler än A-skedet rekommenderas beräkningssätt enligt IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt.
Länk till IVLs anvisningar
Länk till schabloner (sid 78)
Använd schabloner enligt IVL:s anvisningar (länk ovan)
Modul | Kommentar & vägledning
A1-3, A5.1 Produktskede och spill | Bör alltid inkluderas. Går att uppskatta via generiska recept eller schabloner.
A4 Transport till byggplats | Bör alltid inkluderas för att beräkningen ska vara trovärdig. Om faktisk data inte finns, använd schablonavstånd.
A5 Byggplatsprocesser | Rekommenderas, nyttja schablon.
B1 Användning | Frivillig. Basera på IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt
B2-B4 Underhåll, reperation och utbyte | Frivillig. Svårbedömt i tidigt skede, vid nyttjande rekommenderas shabloner från IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt. S5 (sid 85) hänvisar till schabloner för underhåll och utbyte.
B5 Ombyggnad | Frivillig. Inkluderas om omfattande ombyggnation planeras inom beräkningsperioden.
B6 Driftsenergi | Rekommenderas om energisystem är valt. Schablonvärden kan användas.
B7 Vattenanvändning | Frivillig. Schabloner finns att nyttja från IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt. S9 (sid 93) hänvisar till schabloner för vattenanvändning.
C1 Demontering och rivning | Frivillig. Rivningsarbete kan beräknas med schabloner. Se IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt, S11 (sid 95)
C2 Transport | Frivillig. Använd transportschabloner.
C3-C4 Restproduktshantering och bortskaffning | Frivilligt. Schabloner finns att nyttja. Se IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt, S12 (sid 96)
D Påverkan utanför byggnadens systemgränser | Valfri. Kan ge jämförbarhet vid återbruk.
Note on C16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vilka schablonvärden? Nyttja energikrav etc

## Byggdelar
Omfattning Byggdelar
Klimatdeklarationen omfattar byggdelar 2-6. För schabloner hänvisar vi till IVLs anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt. Schabloner för byggdel 1 och 2 finns även att hämta från SBUF-projektet 14277, "Klimatpåverkan från markarbeten och markförstärkning".
Länk till schabloner (sid 78)
Länk till schabloner för byggdel 1 och delar av 2.
Byggdel | Kommentar & vägledning
1 - MARK | Frivillig. Använd schabloner enligt IVL:s anvisningar (länk ovan)
2 - HUSUNDERBYGGNAD | Bör inkluderas. Byggdel 24, 26-29 omfattas av klimatdeklarationslagen. För resterande byggdelar, se IVLs anvisningar för schablon.
3 - STOMME | Bör inkluderas. Hela byggdel 3 omfattas av klimatdeklarationslagen
4 - YTTERTAK | Bör inkluderas. Hela byggdel 4 omfattas av klimatdeklarationslagen
5 - FASADER | Bör inkluderas. Alla namngivna byggdel 5 omfattas av klimatdeklarationslagen
6 - STOMKOMPL. RUMSBILDNING | Bör inkluderas. Alla namngivna byggdel 6 omfattas av klimatdeklarationslagen
7 - INVÄNDIGA YTSKIKT | Frivillig. Använd schabloner enligt IVL:s anvisningar (länk ovan)
8 - INSTALLATIONER | Frivillig. Använd schabloner enligt IVL:s anvisningar (länk ovan)

## Återbruk
Återbruk
Återbruk ger projektet en möjlighet att sänka dess klimatpåverkan. Det är viktigt att i tidigt skede besluta och projektera in dessa återbruket.
Basera beräkningar på IVLs rapport "Återbrukets klimateffekter vid byggnation"
Länk till rapporten
Byggdel | Kommentar & vägledning
1 - MARK | Frivillig. Stora volymer
2 - HUSUNDERBYGGNAD | Frivillig. Möjlig återbrukspotential i grundelement.
3 - STOMME | Rekommenderad. Stål, limträ och delvis betongelement kan ge stor klimatbesparing.
4 - YTTERTAK | Frivillig. Plåt, takstolar och viss tätskikt möjliga att återbruka om de demonteras varsamt.
5 - FASADER | Rekommenderad. Tegel, träpanel och fönster/partier har hög klimatpåverkan - bör beaktas i tidigt skede.
6 - STOMKOMPL. RUMSBILDNING | Frivillig. Innerväggar, trappor, dörrar och glaspartier kan återbrukas
7 - INVÄNDIGA YTSKIKT | Frivillig. Möjlig återbrukspotential.
8 - INSTALLATIONER | Frivillig. Stor klimatpåverkan, särskilt ventilation och el.

## Digitalt underlag
Digitalt underlag
Bakgrund
Att kravställa BIM-underlaget ökar kvaliteten i beräkningen. Som standard för modellering hänvisar vi till BEASTs standard för BIM-modellering eftersom den är öppen, kostnadsfri och inte för komplex i omfattning.
Del | Kommentar & vägledning
Level of Development | Detaljeringsnivåer (LOD, Levels of Development) refererar till ett standardiserat ramverk för att definiera mängden detaljer och noggrannhet som ska inkluderas i en byggnadsinformationsmodell (BIM) vid olika skeden av ett projekt. Fortsatt läsning: https://www.autodesk.com/solutions/bim-levels-of-development
Modellerat enligt standard | PowerPoint-presentation
Byggdelskoder enligt etablerad standard | Anger om fler än 90 % av objekten i BIM-underlaget har en klassning, förslagsvis BSAB96, CoClass eller liknande
Täckningsgrad recept (%) | Ange procent av byggdelar som har kopplat recept
Bara metodens recept | Anger om bara recept enligt ÖBR metodik använts
Finns det IFC underlag? | Anger om BIM-underlagets format är IFC
Giltiga ytor och volymer | Anger att minst 90% av objekten i BIM-underlaget har korrekt volym eller yta
Återbrukade resurser taggade | Anger om objekt som är återbrukade är taggade i BIM-underlaget
Stomme modellerad | Anger om modellens huvudsakliga stomme är modellerad
Markarbeten modellerade | Anger om modellens huvudsakliga markarbeten är modellerade
Bjälklag modellerad | Anger om modellens huvudsakliga bjälklag är modellerad
Fasader och ytterväggar modellerade | Anger om modellens fasader och ytterväggar är modellerade
Innerväggar modellerade | Anger om modellens innerväggar är modellerade

## Värden
Stommaterial | Fasadlösning | Bjälklagstyp | Grundlösning | Taklösning | Byggnadsfunktion | Roll | Geografisk placering | Energisystem | Miljöcertifiering | Markarbeten |  |  |  | Funktionell enhet | Beräkningsår | Digitalt underlag
Trästomme | Tegel | Betongbjälklag | Platta på mark | Platt tak | Flerbostadshus | --- | Norrland | Fjärrvärme | NollCO2 | Omfattande | Ja | Upp till 24% | LOD 100 - Conceptual | kg CO2e/m2 BTA | 50 år | ISO 19650
Betongstomme | Träpanel | KL-träbjälklag | Källare | Sadeltak | Kontor | Teknisk konsult | Svealand | Solceller | Miljöbyggnad | Mellan | Nej | 25% till 50% | LOD 200 - Approximate Geometry | kg Co2e/m2 Atemp | 100 år | BEAst
Stålstomme | Puts på isolering | Träregelbjälklag | Pålar | Pulpettak | Småhus | Entreprenör | Götaland | Värmepump | Svanen | Liten |  | 51% till 75% | LOD 300 - Precise Geometry | Annan | Annan | Annan
Hybrid | Skivmaterial | Annat | Annat | Grönt tak | Lager | Byggherre |  | Ej bestämt | BREEAM |  |  | 76% till 100% | LOD 350 - Precise Geometry with Connections
Annat | Annat |  |  | Annat | Skola | Annat |  |  | LEED |  |  |  | LOD 400- Fabrication-ready Geometry
[5 empty] | Förskola |  |  |  | Annan |  |  |  | LOD 500 - Operational/As-built Models
Övrigt